

**Hochlastzeitfenster 2018**

**Netzbereich: Langen**

**Datenbasis: September 2016 – August 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spannungsebene****der Entnahmestelle** | **Frühling****(März – Mai)** | **Sommer****(Juni – Aug.)** | **Herbst****(Sept. – Nov.)** | **Winter****(Dez. – Feb.)** |
| **MS** |  |  | 17:15 – 19:00 | 12:30 – 13:1517:00 – 19:15 |
| **MS/NS** |  |  | 17:45 – 19:00  | 17:15 – 19:30 |
| **NS** |  |  | 18:00 – 19:00 | 17:30 – 19:45 |